Гаражные правила

Не каждый автолюбитель может похвастаться таким приобретением, как гараж. Но если железный конь имеет свой дом, правила его содержания должны исполняться по всей строгости.

Владельцам гаражей надо помнить, что гараж должен использоваться только для размещения автомототранспортного средства. В его помещении не должно находиться никакого имущества, кроме связанного с эксплуатацией машины. Помещение гаража должно быть чистым, не захламленным, не загромождаться вещами вместо склада. Точно также, в чистоте и порядке должна содержаться прилегающая к гаражу территория. Калитки и ворота гаражей должны быть оборудованы надежными внутренними замками и запорами. Нельзя ходить по крышам гаражей-боксов (гаражей) и хранить на крыше различное имущество.

Гараж должен содержаться в соответствии с Правилами пожарной безопасности, исключая возможность самовозгорания. При нахождении в гараже и при работах в нем должны соблюдаться правила по технике безопасности.

Это значит, что в помещениях гаражей запрещается курить, разводить костры, хранить баллоны с газом, использованную промасленную ветошь и другие огнеопасные предметы. В гараже обязательно должны быть огнетушитель, песок. Заправка автомобиля топливом производится только на автозаправочных станциях. В исключительных случаях заправка может осуществляться на улице, вне гаража. При этом следует строго выполнять правила пожарной безопасности при обращении с ЛВЖ.

При прогреве двигателя следует исключить попадание на электропроводку воды или топлива, так как это может привести к короткому замыканию.

Для освещения в бетонных или металлических гаражах, отделанных внутри нетокопроводящим материалом, допускается применение стационарно установленных светильников закрытого исполнения, напряжением 220 В.

Светильники, установленные на высоте менее 2,5 м должны быть защищены от механических повреждений. Все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Переносные лампы надо использовать только заводского изготовления. В гаражах запрещается пользоваться электро- и газосварочным оборудованием, а также электронагревательными и отопительными приборами всех типов. Электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Запрещается находиться в гараже в нетрезвом состоянии. Нельзя хранить в помещении гаража бензин (более 20 л), масла (более 10 л), газовые, кислородные и ацетиленовые баллоны и другое имущество, представляющее угрозу для жизни и здоровья граждан. Пролитые ЛВЖ, масла необходимо убирать, засыпая песком. Вокруг машины, стоящей в гараже, должен быть свободный проход шириной не менее 0,6 м. Не допускается ставить в гаражах автомобили с открытой горловиной топливного бака, а также при наличии течи горючего или масла.

Недопустимо находиться в гараже при работающем двигателе при закрытых воротах и калитке и при отсутствии отвода наружу отработавших газов двигателя. Категорически запрещается производить в гараже малярные работы, а также промывку деталей керосином, бензином или другими ЛВЖ и зарядку аккумуляторов на транспортных средствах.

При возникновении пожара в гараже складывается особо опасная ситуация, связанная с тем, что часто гаражи стоят вплотную друг к другу, и многие автолюбители хранят в помещениях горючие материалы.

Если владелец гаража почувствовал запах дыма, надо установить его источник. В случае пожара следует немедленно вызвать пожарных, позвонив по номеру «112» (экстренный вызов с мобильного телефона) или «101» (пожарная служба). Не забывайте, что по номеру 112 можно позвонить, даже если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора, или у вас отрицательный баланс.

До прибытия пожарных  надо воспользоваться помощью людей, находящихся поблизости, для того, чтобы выкатить транспортные средства из горящих помещений. Садиться за руль, если рядом никого нет, нельзя. В том случае, если двигатель не заведётся, водитель может погибнуть.

Надо не давать огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам. Для тушения использовать все подручные средства: огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду.

ОНДПР Центрального района

20.08.2019